**長庚大學112學年度節能委員會第4次會議紀錄**

1. 時間：113年6月28日12:10時
2. 地點：第一醫學大樓2樓會議室(三)
3. 主席：沈明雄【主任秘書】 紀錄：林建成【環安室】
4. 出席：

林金龍【總務長】曾文甫【總務處】蔡七女【醫學院】

陳祥和【工學院】劉妍秀【體育室】武玟嬡【研發處】

林芸溱【圖書館】陳佳穎【文物館】吳宜真【資訊中心】

鄭勝恩【技合處】程朝杰【學務處】陳麗如【通識中心】

馮建凱【智慧運算學院】

1. 列席：

林咏嬿【校長室】蘇柏亙【營繕組】林冠亨【AI中心】

洪世恭【環安室】邱品蓁【環安室】楊崎【分醫中心】

黃倢宏【總務處】黃依婷【環安室】吳欣叡【永續發展辦公室】

1. 主席致詞：
2. 報告事項：

（一）上次會議紀錄說明。(附件一)

（二）全校能資源使用概況說明。(附件二)

（三）學務處節能實務與自主管理現況分享**。**(附件三)

（四）營繕組台電調整分段式電價收費說明**。**(附件四)

1. 討論事項：

案由一：工學院飲水機檢修汰換機制，請討論?（提案單位：工學院）

說 明：工學院發現飲水機有設備較老舊且耗水電情況，同時在2樓、9樓部份區域發現飲水機按鍵故障無溫水供應(人員大量取用水時)，造成師生飲水不便，建議業管單位可針對學校飲水機檢修汰換機制進行檢視。(附件五)

處理情況：總務處目前全校飲水機每月清洗1次，每3個月更換濾心1次，每3個月清缸保養1/8機台(25台)，大腸桿菌每3個月檢驗1/8機台(25台)飲水機，學校飲水機每年估汰換20台，汰換機種皆有節能標章，且可設定節電休眠時間，並有智慧控溫度與調整水量。

**決 議：請總務處考量學生上課教室樓層，於課堂休息時 段人員大量集中在茶水間取用溫水，而造成飲水機再製溫水供應不足，引發無溫水取用情況，請業管單位依據相關可行性與需求性等因素評估後，再決定是否於學生上課教室樓層茶水間，增加設置飲水機數量。**

1. 臨時動議：(無)
2. 散會：12時55分