【編列工程費用預算參考資料、115.01.營建部修訂】

校舍內部整建工程費用預估

一、工程單價：

(一)營建、機電工程：

| 類別 | 營建工程 | 水電工程 | 拆除工程 | 合 計 | 場所說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般行政、教室區 | 15,000元/坪 | 24,000元/坪 | 3,000元/坪 | 42,000元/坪 | 如辦公室、討論室、一般教室、研究室等 |
| 會議室，簡報室 | 21,000元/坪 | 39,000元/坪 | 4,000元/坪 | 64,000元/坪 | 如會議室、簡報室等(不含音響) |
| 一般實驗室 | 26,000元/坪 | 90,000元/坪 | 4,000元/坪 | 120,000元/坪 | 如電腦教室、語言教室、生化、機電實驗室等 |
| 特殊實驗室 | 35,000元/坪 | 95,000元/坪 | 5,000元/坪 | 135,000元/坪 | 如放射實驗室、細胞培養室、無塵室、P2實驗室等(有認證) |

(二)櫥櫃工程：

| 類別 | 櫥櫃工程（參考值） | 場所說明 |
| --- | --- | --- |
| 教室區 | 9,000元/坪 | 無櫥櫃之一般教室或類似場所（如電腦教室、語言教室等） |
| 一般行政、研究室 | 7,000元/坪 | 如辦公室、討論室、研究室等 |
| 一般實驗室 | 30,000元/坪 | 如生化、機電、物理實驗室等(裝修木櫃) |
| 特殊實驗室 | 4,000元/坪 | 如放射實驗室、細胞培養室、無塵室、P2實驗室等 (裝修木櫃少、設置專業機電櫃多)如抽風櫃等….(有認證) |

二、施工費用計算說明：

1. 上表為校舍空間重新整建之預估費用。如局部修建者得參考上述工程內容單價計算之。

2. 計算工程費用之面積要扣除公共設施（包括樓梯間、電梯間、廁所、管道間…等）及開放空間、中央走道等未施工區域，以實際施工坪數計算。

3. 非屬上述範圍之特殊工程內容施工，應另洽工程單位提供相關工程施工費用後參考估算。