長庚大學技術產創開發計畫申請書
(生醫醫材類/SPARK團隊)

校內收件日：
校內審查編號：

創作人基本資料
計畫主持人	姓 名		主持人簽名(請加註日期)	(僅申請SPARK計畫，使用電子申請可免簽)
	服務單位/ / 系所或科別
	職稱		聯絡方式	電話/分機﹕ / 手機：
	E-mail
團隊關鍵核心成員KP	姓 名		發明人簽名 / (請加註日期)	(僅申請SPARK計畫，使用電子申請可免簽)
	服務單位/ / 系所或科別
	職稱		聯絡方式	電話/分機﹕ / 手機：
	E-mail		貢獻比重(％)
團隊臨床醫師	姓 名		發明人簽名 / (請加註日期)	(僅申請SPARK計畫，使用電子申請可免簽)
	服務單位/ / 系所或科別
	職稱		聯絡方式	電話/分機﹕ / 手機：
	E-mail		貢獻比重(％)
團隊成員1 / (可自行增減)	姓 名		發明人簽名 / (請加註日期)	(僅申請SPARK計畫，使用電子申請可免簽)
	服務單位/ / 系所或科別
	職稱		聯絡方式	電話/分機﹕ / 手機：
	E-mail		貢獻比重(％)

計畫基本資料
計畫名稱
計畫類型	■技術加值計畫 □產品成長計畫 ■SPARK培訓計畫
提案類型與發展階段 / (可複選)	□新藥 / □標的物之合成及改良 / □細胞及動物之有效性評估 / □Lead compound optimization / □藥理藥動改良劑型設計 / □毒理/安全性試驗 / □臨床試驗申請 / □臨床試驗	□新醫材 / □新醫材之設計 / □產品雛型之設計 / □產品雛型之製造 / □產品雛型之測試 / □安全性測試 / □臨床試驗申請 / □臨床試驗
預計執行期程	_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 / *技術加值暨SPARK計畫可為期1年，建議先寫115/9/1~116/7/31，實際計畫起訖日仍須依本校簽呈簽准日期為準，並配合SPARK計畫期程。*
團隊研發摘要 / (描述約500字，包括核心技術之原創性、應用潛力及市場需求性、研究方法及預期完成之工作項目等)	敘述要點： / 1.團隊核心技術之創新性。 / 2.團隊如何用核心技術解決未滿足之臨床需求。 3.所開發之產品應用潛力及需求並預估市場規模。 / 4.團隊目前開發階段及希望透過本次申請預期完成之工作項目。 / 5.團隊未來之出口規劃(技轉或成立新創公司等)。
評估開發原型商品所需之協助
市場商機發展力 / （請描述可應用之產業類別、目標客戶、商機及獲利模式或跨域合作加值之能力)
過去執行與本案相關之計畫及發表著作
相關智財分析與培訓團隊IP 佈局 / (例如說明已完成之專利檢索或提出FOC報告或團隊規劃進行之智財相關工作項目，含競爭專利說明)
本提案之重要性，請著重市場價值與對人類貢獻 / (例如所開發的產品可解決何項適應症未解決的臨床需求，現階段該適應症之治療準則與市場規模)
團隊研發核心技術的獨特性及創新性，並說明如何應用核心技術發展新醫材或新藥，現階段開發進度描述及本次申請預計完成之工作項目 / (例如細胞與動物實驗現況，若為新藥請描述合成化合物數、動物確效實驗與藥物動力學實驗)
該項新醫材或新藥之SWOT分析與法規要求(例如醫材等級)與市場分析，並比較現有市場之競爭產品，並提出市場分析及產品預估價值
完成後預計之出口目標 / (例如技術移轉、成立新創公司、進入大型計劃、進入臨床實驗)
公開狀況	□為學術發表之一部份 / □已發表或預計發表之學位論文，口試時間：___年___月___日 / □已投稿或預計發表於期刊，時間：___年___月___日 / □已投稿或預計發表於研討會，時間：___年___月___日 / □其它計畫，已於___年___月___日於線上公開 / □已參加或預計年月日由主辦之__________________展覽/競賽 / 公開程度：□文字□圖片□影片□實體□接受採訪 / □獲獎名次：_______；□獲得獎金或其它補助____________元 / □曾申請校外計畫，計畫類別/名稱：________________________ / □個人已於___年___月___日公開發表於____________ / 公開程度：□文字□圖片□影片□實體□接受採訪□網站／網頁 / □尚未發表，但預計於___年___月___日公開發表於____________ / □尚未發表且目前暫無發表計畫 / *以上項目如不敷使用請自行增設，並請於本申請書後檢附相關佐證資料。
所屬領域 / （可複選，最多九項）	□電子工程 □電機工程 □電信工程 □光電工程 □資訊工程 / □機械工程 □控制工程 □運輸工程 □航太工程 □化學工程 / □材料工程 □環境工程 □土木工程 □醫學工程 □醫藥衛生 / □農業技術 □生物技術 □食品科技 □數學 □物理 / □化學 □地球科學 □其他
應用產業 / （可複選，最多九項）	□積體電路產業 □電腦及週邊產業 □通訊產業 □光電產業 / □精密機械產業 □運輸工具產業 □機械設備製造業 □製藥工業 / □農藥工業 □生物技術產業 □食品製造業 □電子產業 / □化學材料製業 □化學製品製造業 □石油及煤製品製造業 / □紡織業 □橡膠製品製造業 □金屬製品製造業 / □營建業 □出版業 □非金屬製品製造業 / □醫療科技產業 □生活百貨業 □其他
技術成熟度	□概念形成及分析(針對問題進行分析，而僅產生創意概念) / □技術研究開發(已針對現有技術，至少可界定三項改良之差異性) / □工程芻型（已鑑定量產及市場障礙，並進行對策分析） / □實驗室原型機(Prototype) / □可供試量產 / □可供工業大量生產

計畫執行規劃
預估時程與查核點	預估時程	核撥經費 / 比例	查核點項目 / （請務必填寫，並以明確之量化指標呈現；後續查核點內容將依委員建議滾動式調整。）
	12個月	15%	簽呈核准後(即核撥第一期款)
		25%	查核點1.計畫執行後 3 個月 / (預計115年12月16日) / 查核項目： / □ _____________________________ / □ _____________________________
		30%	查核點2.計畫執行後 6 個月 / (預計116年3月18日) / 查核項目： / □ _____________________________ / □ _____________________________
		30%	查核點3.計畫執行後 9 個月 / (預計116年6月17日) / 查核項目： / □ _____________________________ / □ _____________________________
商品開發預估經費		____________ 元 / *技術加值暨SPARK計畫每件計畫上限70/100萬(醫材/藥品)為原則
該發明創作是否已申請專利		□ 是(專利號碼/申請號：______________) □ 否
該發明創作目前狀況		□已簽訂技術授權合約，廠商名稱： / □技術授權接洽中，廠商名稱： / □尚未有技術授權
潛在廠商		□有，可授權及有意願技術移轉授權之廠商(請列舉二個以上) / 公司名稱： 聯絡人： 電話： 簡述廠商洽談進度： / 公司名稱： 聯絡人： 電話： 簡述廠商洽談進度： / 公司名稱： 聯絡人： 電話： 簡述廠商洽談進度： / □無，目前尚無可授權及有意願技術移轉授權之廠商
預估產品技轉金		____________ 元

培訓團隊現階段研發成果智慧財產權及其應用績效：
1. 請將計畫主持人研發成果所產生之智慧財產權及其應用績效，分別填入下列表中；如欄位不足，請自行加印填寫。
2. 填寫順序請依專利期間起始日，或技術移轉及著作授權之簽約日期排列。
*如無可填無，並自行刪除表格。
(1)專利：請填入目前仍有效之專利。
   「類別」請填入代碼：(A)發明專利(B)新型專利(C)新式樣專利。
類別	專利名稱	國別	專利號碼	發明人	專利權人	專利核准日 期	計畫編號

(2)技術移轉：
技術名稱	專利名稱	授權單位	被授權單位	簽約日期	計畫編號

產生績效：

(3)著作授權：
「類別」請填入代碼：(1)語文著作(2)電腦程式著作(3)視聽著作(4)錄音著作(5)其他
著作名稱	類別	著作人	著作財產權人	被授權人	計畫編號

產生績效：

(4)其他協助產業技術發展之具體績效
1.

新藥或新醫療器材的目標產品概況表 (Target Product Profile, TPP)，請擇一填寫。(請務必填寫，如未填寫恕不受理審查)
附件一之1、藥物TPP
SPARK培訓開發階段：□概念性驗證 □臨床前試驗 □臨床試驗
No	TPP Attributes	敘述項目	目前開發概況簡述	競爭品分析 / (如:目前第一線用藥)
1	產品敘述	適應症(若多於一個，標明優先開發者)
		類別(小分子、胜肽、單株抗體、細胞療法等)
		藥物作用機制(mechanism of action, MOA）與標的
		分子結構及大小
		單獨或合併使用
2	用途、用法、用量與禁忌	目標病患族群服用方式(口服、針劑、塗抹等)
		劑量、給藥頻率
		是否需特殊劑型(excipients）
		現有療法(包括：手術、生活型態或替代療法)
		禁忌(懷孕、哺乳、老年人或兒童等)
		保存期限、儲存方式等
3	智慧財產佈局	可實施性評估(freedom to operate）
		新專利佈局(保護是否足夠?是否與商業策略一致?)
4	候選藥物 / 分子活性	標的專一性
		有效性(體外、細胞、體內實驗）
5	臨床前試驗	動物安全性，包含中樞神經/呼吸道/心血管功能
		動物毒性試驗，包含血中半衰期(T1/2)、Cmax、AUC等試驗結果
		疾病動物模式
6	臨床藥理	吸收、分佈、代謝、排泄(ADME)
		CaCO2 permeation、BBB Penetration、E-flux、血中半衰期(T1/2)、Cmax、AUC等
7	人體安全性 / 與毒性	安全性與專一性試驗結果
		毒性安全劑量範圍
		潛在之藥物交互作用
		不良反應
8	法規考量	臨床發展途徑(NDA, BLA, 505b2等)
		同適應症藥品的臨床試驗前例
		是否可採用孤兒藥、快速通道等快速通關路徑
9	財務及出場考量	預計售價與現有療法比價
		開發成本(以募資目的為例簡要說明)
		保險給付
		預期併購或對外授權之價值
10	市場現況分析與其他潛在競爭者	Analysis of competition and marketing

附件一之2、醫材TPP
目標產品概述
No	TPP Attributes	目標產品
1	Device Description / 產品敘述	1.簡單敘述臨床應用，包括患者的臨床使用原理、部位或方法。 / 2.簡單敘述產品的組成形式，包括產品的組成(零組件、配方或系統組成)。 / 3.擬與該器材結合使用之附件、其他醫療器材與其他非醫療器材產品的描述。
2	Intended Use / 適應症說明	1.具體明確寫出產品的臨床適應症(未來寫在仿單上的內容)。 / 2.建議參考比對品之敘述。
3.	Competitive Environment / 市場現況分析	1.目標市場規模分析。 / 2.市場切入點。
4	Competitive Products and Techniques / 競爭商品與技術	4.1目前已應用之競爭商品(Currently Available Competitive Products) / 簡單描述目前已獲上市許可臨床應用之競品(盡量包含比對品)的廠牌名、產品或技術內容。
		4.2目標客戶(Target Customers) / 4.2.1照護人員(Care Provider) / 簡單的描述照護人員(如醫師、護士、患者家屬等)，例如：導管手術可能是神經外科、內科及放射科醫師 / 例如：醫師的特點(Physician Characteristics) / 如：性別(Gender)，例如：95%+ 男性 /  專業水平(Level of expertise)，例如：專家及新手 /  總量(Volume)，例如：高、中及低使用量的操作者 /  機構型態(Institution type)，例如：教學醫學中心或社區醫院
		4.2.2照護對象(Care Recipient) / 簡單描述被照護者(患者)，例如：哪一類的患者，大部分患者的好發年齡、病因及症狀、使用方法與使用頻率等。 / 例如：患者特點(Patient Characteristics) / 如：在美國一年新增多少數量患者或美國有多少病患 / 如：好發此病症多半是什麼相關疾病所引發 / 如：目前在美國一年使用相關類似技術的估算數字（引用參考文獻）
5	Regulatory considerations / 法規要求	1.途徑為510(k)、De Novo或PMA。 / 2.美國及國內的分類分級碼、醫材等級等。 / 3.在美國所依循的指引或是ISO相關的規範。
6	Intellectual property / 智慧財產布局	1.竸品專利分析。 / 2.專利申請及規劃策略。
7	Financial considerations / 財務考量	1.產品成本及價格。 / 2.競品價格。 / 3.保險價格。
8	Other / considerations / 其他考量	1.禁忌症: 請評估各種不應使用該產品之患者情況，什麼樣的病人使用可能會造成風險疑慮，或是影響產品效果。病人的性別、年齡、體重、歷史病例、健康狀況等皆應納入考量。此項目可延伸至醫療器材開發檔案中的風險評估報告。 / 2.臨床試驗: 請評估是否進行研究型臨床試驗，以驗證產品可行性或調整產品參數；若確有需要，需要多大規模的測試，以及是否需要進行查驗登記用臨床試驗，預計需要收案的規模與時間，是單點啟動或是多點啟動?

醫材市場需求/產品特徵（包含組件及系統特徵、安規、生物相容性、滅菌、包裝、標示、使用生命週期及保存期限等)
NO	特徵(Feature)	需求(Requirement)	所根據的理由(Rationale)	來源(Source) / CA-競爭分析(Competitive Analysis) / PF-醫師回饋(Physician Feedback)
１
２
３
４

	範例
NO	特徵(Feature)	需求(Requirement)	所根據的理由(Rationale)	來源(Source)
	例如: 組件的相容性	例如：操作者必須很容易就能判斷區分不同導管接頭，與所要相對連結的插座位置，及其組裝連結的方法。	例如：操作者必須很容易及正確的連結管線，以免發生系統無法正常地運作。	醫師回饋(PF)
		例如：操作者應該能夠以安全可靠的方式連接管線，且盡可能使洩漏或脫離的可能性到最小。	例如：操作者必須能夠將組件進行安全及可靠的連接，才使真空壓力始終穩定地傳送到所要連接的導管中。	醫師回饋(PF)
	例如: 真空度	例如：真空幫浦必須能在3分鐘內，產生至少720 mmHg真空度之負壓，此負壓須至少可連續運作1小時。	例如：在臨床操作過程中必須在短時間產生足夠高的真空度，此真空度須為穩定且不會波動的真空度。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如: 真空指示	例如：使用者必須容易地判別系統運作時的真空度。	例如：使用者須知道目前操作情況下的真空程度。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如:真空調控器	例如：使用者必須能夠利用真空調節器調控系統輸出的真空度。	例如：競爭商品提供使用者真空調節器調控真空度輸出。 / 例如：使用者依據臨床使用的情境，進行真空度的調整。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)

	例如:間歇性使用下的重新啟動功能	例如：使用者在操作中間歇性使用期間，能夠重新啟動幫浦。	例如：幫浦可能在操作過程中關閉並重新啟動。操作者可以在不釋放真空的情況下重新啟動泵浦是非常重要的功能。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如:集液罐架	例如：幫浦必須具備將集液罐固定在直立位置的方法。	例如：需要將罐體保持在固定的直立位置，防止收集的液體傾倒或溢流。	醫師回饋(PF)
	例如: 集液罐的機械完整性	例如：集液罐必須在至少30分鐘連續操作的狀況保持機械結構的完整性	例如：集液罐與連接管的分離或是罐體上的裂紋會造成漏氣導致降低真空度，使系統無法正常運作。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如: 集液罐體積	例如：集液罐必須能收集500 mL的體液。	例如：競爭商品具備此設計	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
		例如：集液罐必須有體積的刻度標記。
	例如: 噪音度	例如：在正常的操作情況下，噪音度要小於40分貝。	例如：曝露於高噪音下將造成操作者的傷害與不悅。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如: 醫療電性安規要求	例如：幫浦必須符合IEC 60601-1 和 IEC 60601-1-2 標準。	例如：臨床使用的醫用電氣設備必須符合IEC 60601-1 和 IEC 60601-1-2 標準。	競爭分析(CA)
	例如: 集液罐的溢流保護機制	例如：集液罐必須具有溢流保護機制，以防止收集液溢出。	例如：使用者期望收集液可以安全地收集在集液罐中，不會溢出到開刀房的桌面或地板上。 / 例如：收集的液體如果從集液罐溢流被抽吸進入幫浦中，會造成系統失效無法運作、或幫浦的損傷及後續的清潔修復困難。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如:生物相容性(Biocompatibility)	例如：不須考慮。	例如：幫浦和集液罐不會接觸到病患。	競爭分析(CA)
	例如: 滅菌(Sterilization)	例如：不須考慮。	例如：幫浦和集液罐置於手術房中之無菌區域外圍。 / 例如：使用者預期對自己的設備進行滅菌。	競爭分析(CA)
	例如:包裝(Packaging)	例如：設備包裝必須足夠堅固，才能承受一般的運輸及環境衝擊下，不會導致損傷。	例如：設備將使用標準快遞方法運送給使用者。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如:標示(Labeling)	例如：設備標籤(IFU和產品/包裝標籤)必須滿足目標市場的審批/清關和商業化的所有要求。	例如：產品分銷時，需要獲得主管機關對於標籤的監管/批准，方能銷售。	競爭分析(CA)
	例如: 使用生命週期(Service Life)	例如：幫浦的最小使用壽命為1000 小時。	例如：使用者希望在更換幫浦之前，能夠治療足夠的病患數量。例如：市場上最具競爭力的競爭產品最低的使用壽命為 1000小時。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如: 保存期限(Shelf Life)	例如：產品上市後，集液罐必須具備24 個月或更長的保存期限。	例如：醫師或醫院收到商品後不見得會馬上進行臨床應用；有些醫院不採購即將過期或只有一年以下保存期限的產品。因此，較長的保存期限，可使產品有較大的商業應用與銷售的靈活性。	競爭分析(CA)
	例如: 骨柱採集器之直徑	例如：骨柱採集套件必須能夠取得直徑約10mm的骨柱，且在外科手術過程中必須能夠與關節鏡手術器械搭配。	例如：根據關節面的弧度考量，直徑10mm的骨柱表面為弧度不大的平面。此產品未來將搭配微創關節鏡手術。	醫師回饋(PF)
	例如: 骨柱採集器之深度	例如：骨柱採集套件必須能夠取得長度約 10 mm 的骨柱。	例如：此長度的骨柱植回去時才不會掉落。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)
	例如: 深度刻度	例如：骨柱採集器械上須有刻度指示，以方便醫師了解手術進行中採集的骨柱深度。	例如：手術中骨柱採集太深或太淺都會造成後續的手術失敗。	醫師回饋(PF)，競爭分析(CA)

附件二、團隊人員申請表(PI&KP)
※請依下列表格分別提供團隊主持人與關鍵核心人員資訊
團隊技術名稱
姓名		中文: 英文:					近三個月內二吋 / 正面脫帽照片 / 請勿貼生活照
出生日期 / (西元年月日)					國籍
性 別		□男 □女
身分證號碼
聯絡方式		電話		(O) (H/M)
		E-mail
		現居地址
學歷(請填寫學士學位以上學歷，由最高學歷依序往下填寫)
學校名稱			院系科別				國別	起訖年月(西元)					學位	畢業/ / 肄業
					起(年、月)		迄(年、月)

工作經歷(請於第一列填寫現職，並由年月較近之工作經歷開始往下填寫)
服務機關		部門		職位		起訖年月(西元)					工作內容簡要說明
					起(年、月)			迄(年、月)
					至今

專長	分類 / (可複選)	□工程 □生命科學 □商務管理 □醫學 □法律 □其他_________
	簡述
自傳 (內容應包含自我介紹、研究興趣、加入本計畫之目的與未來期許…，請勿超過500字)

附件三、Technology Readiness Level & Target product profile, TRL & TPP