每月定期保養維護檢查紀錄表

設備位置			設備編號					保養日期	年 月 日
作 業 維 護 保 養 項 目
一. / 機械室	1.機械室環境狀況					五. / 車 / 廂 / 上	21.廂上環境，線路整潔
	2.控制盤、門，盤內散熱風扇						22.廂上導軌器，導軌論，導軌油
	3.發電機、捲揚機運轉情形						23.廂上轉向輪
	4.煞車器潤滑、煞車動作						24.廂上煞車聯動裝置，煞車器
	5.捲揚機護蓋固定						25.著床光電及固定座
	6.齒輪箱油位						26.廂上門馬達，門機構
	7.調速機					六. / 升 / 降 / 道	27.上極限及減速開關
	8.救援工具，如滅火器、工作燈定位						28.乘場門閉鎖裝置及門鞋
二. / 傳 / 動 / 設 / 備	9.主鋼索、調速機鋼索固定部位防止脫落，插銷檢查						29.乘場防踢板固定
							30.配重測導軌器、導軌輪、導軌油
	10.鋼索主槽輪運轉正常						31.配重框架導輪鐵塊
	11.鋼索磨耗在安全圍，且無生鏽、變形，鋼索受力平均						32.鋼索張力測試，防止脫落插銷檢查
							33.著床板及導軌固定，鋼帶活動電纜
	12.鋼帶輪、偏向輪、連動TG輪						34.中間樑柱無雜物
三. / 車 / 廂 / 設 / 備	13.車廂行走狀態，無異音					七. / 機 / 坑	35.機坑環境、機坑照明
	14.各樓著床水平及開關門正常						36.補償鍊條長度、固定
	15.車廂風扇，照明確認清潔，緊急照明						37.緩衝器固定，油壓緩衝器油量
	16.對講機呼救鈴，使用許可證						38.調速機配重安全距離
	17.車廂各按鈕指示燈，操作說明						39.張力輪固定座與迴轉狀態
	18.安全門履(光電門邊)裝置動作						40.上極限及減速開關及PTT-SW
四.乘 / 場	19.叫車按鈕、顯示					八. / 監 / 控	41.緊急按鈕
	20.乘場門開門狀態						42.監視器畫面
連絡事項	許可證(民國年/月/日)： / 行走時數(小時) ：
檢查人員每月保養維護項目及安全檢查標準均依內政部營建署頒布「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」執行。並依「勞工安全衛生組織及自動檢查」第二十二條、第七十五條規定辦理，並作紀錄，保存三年。 / 檢查結果：正常○；保養後修復ˇ；損壞或待改善× / 工作簽認(驗收)： 檢查人員：

表號：05D010102