實 驗 室 安 全 衛 生 工 作 日 誌 記 錄 月 報 表
部門別 實驗室名稱： 年 月
項目	檢 查 重 點	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	異 常 及 處 理
藥 / 品 / 及 / 耗 / 材	化學藥品之包裝容器上應確實標示清楚
	化學藥品儲存櫃內應無洩漏情形
	藥瓶使用後應關緊，並歸回原位整齊存放
	化學藥品儲存應妥善分類並標示且設置防震措施

高壓 / 氣體 / 鋼瓶	氣體鋼瓶未使用時應加以關閉
	氣體鋼瓶應以鐵鍊確實固定，防止傾倒
	應放置於乾燥、通風良好處，避免日光直射
	備瓶區與空瓶區應分開存放並有標示

電 / 氣 / 與 / 儀 / 器 / 設 / 備	電熱器等有發熱之設備，周圍應無易燃物
	電線的絕緣部分表皮應無破損
	開關、插座等應無發熱或變色現象
	應無使用多孔插座超過額定電流量
	儀器使用完畢應依標準作業程序關閉
	儀器安全保護裝置應保持正常
	冷凍冷藏櫃應定期執行濾網清理及除霜作業
作 / 業 / 環 / 境	周圍清掃乾淨，避免堆積可燃物
	室內保持整潔，無積（滲）水，通道保持順暢
	實驗後應清理乾淨並關閉設備水、電及火源

防 / 護 / 具	應依規定配戴防護器具
	防護器具使用後應清理乾淨及歸定位

污染 / 防治	廢棄物應分類貯存、標示清楚並依規定處理
	廢液應分類貯存、標示清楚並依規定處理

緊 / 急 / 防 / 護 / 設 / 備	緊急疏散標示應清楚明晰
	緊急照明系統應正常
	緊急沖洗裝置周圍應無雜物
	消防滅火器應保持正常堪用狀態
	如設有解毒藥劑或醫藥箱應保持正常堪用狀態

其 / 他	實驗室內應於明顯處設置安全資料表
	離開實驗室前應關閉(門、窗、燈、瓦斯、水電)
	局部排氣裝置功能應正常運轉，無倒竄等現象

備註：1.檢查正常時請打「v」，異常時請打「×」，局部待改善但不影響使用時請打「△」，如有異常及待改善情形，需於異常及處理欄位內填寫處理計劃與執行情形。
2.本表一式一聯，檢查後存於各實驗室內備查，保存期限三年。
        負責主管： 負責人員：