β-COUNTER安全作業標準

單位作業名稱:                       分類標號;

作業方式:                           訂定日期;

處理物品:                           修訂日期;

使用機具:                           製作人;

防護器具:

	工作步驟
	工作方法
	不安全因素
	安全措施
	事故處理

	1.主機POWER ON進行開機
	
	
	
	

	2.ALINE SAMPLE
	選取樣品置放架進行Sample排序
	低劑量輻射
	使用壓克力檔板
	

	3.選取檢測核種濾片
	如C14 選1號，H3選2號….
	
	
	

	4.選取放置Terminator濾片架並放置在相對位置
	如Sample架中檢測濾片放置在第一格，則Terminator濾片亦放在第一格
	
	
	

	5.將Sample架與Terminator架置入β-COUNTER中
	
	順序須排列正確
	
	

	6.按AUTOCOUNT進行自動偵測
	如有錯誤時可按RESET鈕進行重新設定
	
	
	


註：若有檢測液體溢出，先用吸水紙吸附再用ISTOPE去污劑反覆除污。

